## Eingabe-Maske
2017-06-20
Last Name: | Case 9
First Name: | BV-2
DOB: | 2007-01-01 | Age: | 10
IPD (mm): | 60 |  |  | Use the absolute Lens value!
Test # | Test Name |  |  | Result |  |  | VA | VA OU
|  |  |  | Sph | Cyl | Ax
4 | 6m static Retinoscopy |  | OD |  |  |  | 20/20
|  |  | OS |  |  |  | 20/20
7a | Binocular max Ref to BVA |  | OD | 0.25 |  |  | 20/20
|  |  | OS | 0.25 |  |  | 20/20
8 | 6m Induced Phoria | v.Graefe |  | -20 | EXO=(-) ESO=(+)
|  |  |  | Blur | Break | Recovery
9+10 | 6m PRV | BO |  | 8 | 19
11 | 6m NRV | BI |  |  | 8 | 3.5
13b | 40cm Induced Phoria | v.Graefe |  | -6 | EXO=(-) ESO=(+)
14a | MCC |  | OD
OS
14b | BCC |  | OD
14b | BCC |  | OS
|  |  |  | Blur | Break | Recovery
16a+b | 40cm PRV | BO |  |  | 15 | 10
17a+b | 40cm NRV | BI |  | 10 | 16 | 12
20 | PRA Blur out | Minus |  | -1.5
| Monocular PRA Blur out | Minus | OD
| Monocular PRA Blur out | Minus | OS
21 | NRA Blur out | Plus |  | 1.75
| Monocular NRA Blur out | Plus | OD
| Monocular NRA Blur out | Plus | OS
Supplemental Tests:
| MEM |  | OD | 1.75
|  |  | OS | 1.75
| Vergence Facility at 40cm | 12BO / 3BI | OU |  | i | More B(O) or B(I) Problem?
| Binocular Acc Facility | ± 2dpt in 40cm | OU | 3 | m | More (M)inus or (P)lus Problem?
| Monocular Acc Facility | ± 2dpt in 40cm | OD | 4
| Monocular Acc Facility | ± 2dpt in 40cm | OS | 4 |  |  | Hofstetters
| NPC (break) | cm | OU | 7 |  | Amplitude | Min | Max
| NPA (Push-up-Method) | cm | OU | 8 |  | 12,5 dpt | 12,5 dpt | 21 dpt
|  | cm | OD | 8 |  | 12,5 dpt | 15 dpt | 25 dpt
|  | cm | OS | 8 |  | 12,5 dpt | 15 dpt | 25 dpt
| Accommodation |  |  | Vergence
| Acc. Amplitude= | 12.5 |  | AC/A= | 11.6 | High
| Hofstetters avg. Acc. = | 15.5 |  | 6m Phoria= | EXO | 0
|  |  |  | 40cm Phoria= | Normal | 3
Diagnose
DE
Note on B10: Arbeit: Inter pupillary Distance

## Overview
Diagnose
[18 empty] | Test | <-3PE | -3 to -2 | -2 to -1 | <=+- 1 | +1 to +2 | +2 to +3 | >+3PE |  |  |  | 0 | Binocular acc facility (S+W P. 21 Tab 1.6 P.88 Tab 4.3) | 0 | 0 | 0
| Bitte diese Felder eintragen | [6 empty] | 2017-06-20 | [9 empty] | Type 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | Age | Exp. Find.[cpm] | SD | Flipper [+-] | Test dist. [cm]
[18 empty] | Type 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 6 | 3 | 2.5 | 2 | 40
[18 empty] | Type 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 7 | 3.5 | 2.5 | 2 | 40
Name: | Case 9 | [16 empty] | 0: Hypo; 3: Norm; 4: Hyper |  |  |  | 8-12 | 5 | 2.5 | 2 | 40
Vorname: | BV-2 | [27 empty] | 13- | 10 | 5 | 2 | 18
Birth Date: | 2007-01-01 | Age: | 10 | [14 empty] | Type 3: Index Score: [Cooper; Bivi-1, Video Normative Values] |  |  |  | 0 | Monocular acc facility | 0 | 0 | 0
IPD (mm): | 60 |  |  | Use the absolute Lens value! [Ablesewerte] | [13 empty] | Type 3: i=30 is normal |  |  |  | 6 | 5.5 | 2.5 | 2 | 40
Test # | Test Name |  |  | Result |  |  | VA | VA OU | [9 empty] | Type 3: i>25 may only require a special lens prescription or simple vision therapy |  |  |  | 7 | 6.5 | 2 | 2 | 40
|  |  |  | Sph | Cyl | Ax | [11 empty] | Type 3: i<25 VT will usually be indicated, although a more complicated Rx will work in certain cases |  |  |  | 8-12 | 7 | 2.5 | 2 | 40
4 | 6m static Retinoscopy |  | OD |  |  |  |  | 0 |  | ESO=Plus | [18 empty] | 13-30 | 11 | 5 | 2 | 40
|  |  | OS |  |  |  | 0 | 0 |  | EXO=Minus | [7 empty] | 1: Increase Acc; 3: Relax Acc |  |  |  | Result: | Exp. Finding | SD | Flipper [+-] | Test dist. [cm]
7a | Binocular max Ref to BVA |  | OD | 0.25 |  |  |  | 0 | [9 empty] | Type 3: Index Score - Vergenz |  |  |  | Binocular | 5 | 2.5 | 2 | 40
|  |  | OS | 0.25 |  |  |  | 0 |  |  | Mean | PE +/- | Test Type | Score=(MW-NormativeWert)/PE | Point Score |  |  | Index | PFV @ D | PFV @ N | NFV @D | NFV @ N | Acc Hypo | Acc Hyper | Acc | iBMr |  |  | Monocular | 7 | 2.5 | 2 | 40
8 | 6m Induced Phoria | v.Graefe |  | -20 | EXO=(-) ESO=(+) |  |  |  |  | PhorieD | -0.5 | 1.7 | 3 | -11.4706 | 0 | PhorieD | Ferne
[10 empty] | PRV blur out | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | PRV blur out |  | Type 3: PRV; 0: 30
|  |  |  | Blur | Break | Recovery |  |  |  | PRV break | 19 | 4.6 | 1 | 0 | 3 | PRV break |  | Type 3: PRV; 0: 30
9+10 | 6m PRV | BO |  | 8 | 19 |  |  |  |  | PRV rec | 9 | 3 | 1 | -3 | -10 | PRV rec |  | Type 3: PRV
11 | 6m NRV | BI |  |  | 8 | 3.5 |  |  |  | NRV break | 8 | 2.2 | 1 | 0 | 3 | NRV break |  | Type 3: NRV; 2: 30
[10 empty] | NRV rec | 3.5 | 1.8 | 1 | 0 | 3 | NRV rec |  | Type 3: NRV; 2: 30
13b | 40cm Induced Phoria | v.Graefe |  | -6 | EXO=(-) ESO=(+) |  |  |  |  | PhorieN | -4 | 3.5 | 3 | -0.57143 | 3 | PhorieN | Nähe
14a | MCC |  | OD | [5 empty] | -0.25 | MCC | 1.25 | 0.375 | 2 | -4 | -10 | MCC | [10 empty] | MCC |  | Definitions-Matrix Accommodation | bar: 4 to 5
|  |  | OS | [5 empty] | -0.25 | MCC | 1.25 | 0.375 | 2 | -4 | -10 | MCC | [10 empty] | MCC | bar: 4 to 5
14b | BCC |  | OD | [5 empty] | -0.25 | BCC | 1 | 0.37 | 2 | -3.3784 | -10 | BCC |  | Type 3: PVF/NVF |  | BCC
14b | BCC |  | OS | [5 empty] | -0.25 | BCC | 1 | 0.37 | 2 | -3.3784 | -10 | BCC |  | Type 3: PVF/NVF |  | BCC
[10 empty] | PRV blur out | 13 | 4 | 1 | -3.25 | -10 | PRV blur out |  | Type 3: PRV
|  |  |  | Blur | Break | Recovery |  |  |  | PRV break | 19 | 4.7 | 1 | -0.85106 | 3 | PRV break |  | Type 3: PRV; 1: 30
16a+b | 40cm PRV | BO |  |  | 15 | 10 |  |  |  | PRV rec | 9 | 4 | 1 | 0.25 | 3 | PRV rec |  | Type 3: PRV; 1: 30 | [5 empty] | Acc Amplitude | MEM | MEM | BCC | BCC | PRA | NRA | Facility
17a+b | 40cm NRV | BI |  | 10 | 16 | 12 |  |  |  | NRV blur | 11 | 3 | 1 | -0.33333 | 3 | NRV blur |  | Type 3: NRV; 3: 30 |  |  |  |  | Normal | >=30 | =30 | =30 | =30 | =30 | >=30 | >=30 | >=30
[10 empty] | NRV break | 20 | 2.9 | 1 | -1.3793 | 2 | NRV break |  | Type 3: NRV; 3: 20
[10 empty] | NRV rec | 12 | 2.9 | 1 | 0 | 3 | NRV rec |  | Type 3: NRV; 3: 30 |  |  |  | Hypo | Acc Infacility | >=20 | =30 | =30 | =30 | =30 | >=20 | >=20 | <=20
20 | PRA Blur out | Minus |  | -1.5 |  |  |  |  | -1.75 | PRA blur | -3.5 | 1 | 1 | 1.75 | 2 | PRA blur |  | Type 3: PRA; 3: 20; 4: 20; 6: 20 |  | PRA |  |  | False CI (Pseudo-CI) | >=20 | <20 | <20 | <30 | <30 | >=20 | >=20 | =30
| Monocular PRA Blur out | Minus | OD | [5 empty] | -0.25 | mPRA blur | -3.5 | 1 | 1 | 3.25 | -10 | mPRA blur | [10 empty] | mPRA |  |  | Ill-sustained | >=20 | <=20 | <=20 | <=20 | <=20 | <=20 | <=40 | <=20 | bar: 4
| Monocular PRA Blur out | Minus | OS | [5 empty] | -0.25 | mPRA blur | -3.5 | 1 | 1 | 3.25 | -10 | mPRA blur | [10 empty] | mPRA |  |  | Acc Insufficiency | <=10 | <=20 | <=20 | <=20 | <=20 | <=20 | <=40 | <=20 | bar: 4
21 | NRA Blur out | Plus |  | 1.75 |  |  |  |  | 1.5 | NRA blur | 2.37 | 0.5 | 1 | -1.74 | 2 | NRA blur |  | Type 3: NRA; 1: 20; 5: 20; 6: 20 |  | NRA |  |  | Acc Paralysis | <=10 | <=10 | <=10 | <=10 | <=10 | <=10 | <=20 | <=20
| Monocular NRA Blur out | Plus | OD |  |  | Acc Facility Testing |  |  | -0.25 | mNRA blur | 2.37 | 0.5 | 1 | -5.24 | -10 | mNRA blur | [10 empty] | mNRA | bar: 5
| Monocular NRA Blur out | Plus | OS |  |  |  | Flipper +/- | Distanz | -0.25 | mNRA blur | 2.37 | 0.5 | 1 | -5.24 | -10 | mNRA blur | [10 empty] | mNRA | bar: 5
Supplemental Tests: | [5 empty] | Binocular | 2 | 40 | [5 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | Hyper | Acc Excess | >=30 | <=20 | <=20 | <=20 | <=20 |  | <=30 | <=30
| MEM |  | OD | 1.75 |  | Monocular | 2 | 40 |  | MEN | 0.62 | 0.18 | 2 | 6.2778 | 0 | MEN |  | Type 3: PVF/NFV/Acc; 3: 0; 4: 0; 6: 0 |  |  |  |  | Pseudomyopia | >30 | <=20 | <=20 | <=20 | <=20 |  | <=10 | <20
|  |  | OS | 1.75 | [5 empty] | MEN | 0.62 | 0.18 | 2 | 6.2778 | 0 | MEN |  | Type 3: PVF/NFV/Acc; 3: 0; 4: 0; 6: 0 |  |  |  |  | Acc Spasm | >30 | <=0 | <=0 | <=0 | <=0 |  | <=0 | <=10
| Vergence Facility at 40cm | 12BO/3BI | OU |  | i | More B(O) or B(I) Problem? |  |  |  | V-Fac | 15 | 5 | 1 | -3 | -10 | V-Fac |  | Type 3: V-Fac
| Binocular Acc Facility | +/- | OU | 3 | m | More (M)inus or (P)lus Problem? |  |  |  | BAF | 5 | 2.5 | 1 | -0.8 | 3 | BAF |  | Type 3: BAF; 3: 30; 4: 30; 6: 30 | 0 | BAF
| Monocular Acc Facility | +/- | OD | 4 | [5 empty] | MAF | 7 | 2.5 | 1 | -1.2 | 2 | MAF |  | Type 3: MAF; 4: 20; 6: 20 |  | MAF
| Monocular Acc Facility | +/- | OS | 4 |  |  | Hofstetters |  |  | MAF | 7 | 2.5 | 1 | -1.2 | 2 | MAF |  | Type 3: MAF; 4: 20; 6: 20 |  | MAF
| NPC (break) | cm | OU | 7 |  | Min | Avg | Max |  | NPC | 6.4 | 1.8 | 1 | 0.33333 | 3 | NPC |  | Type 3: NPC; 1: 30
| NPA (Push-up-Method) | cm | OU | 8 | 12.5 | 12.5 | 15.5 | 21 |  | BAA | 15.5 | 2 | 1 | -1.5 | 2 | BAA |  | Type 3: Acc OU; 4: 20; 6: 20 | 0 | BAA |  | Alle Daten? | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0 | 0 | TRUE | TRUE | TRUE
|  | cm | OD | 8 | 12.5 | 12.5 | 15.5 | 21 |  | MAA | 15.5 | 2 | 1 | -1.5 | 2 | MAA |  | Type 3: Acc OD; 4: 20; 6: 20 |  | MAA |  |  |  | AA48 | AA41 | AA42 | AA26 | AA27 | AA34 | AA37 | AA44
|  | cm | OS | 8 | 12.5 | 12.5 | 15.5 | 21 |  | MAA | 15.5 | 2 | 1 | -1.5 | 2 | MAA |  | Type 3: Acc OS; 4: 20; 6: 20 |  | MAA |  |  |  | Acc Amplitude | MEM | MEM | BCC | BCC | PRA | NRA | Facility
[14 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 20 | 0 | 0 |  |  | 20 | 20 | 30
| Accommodation |  |  | Vergence | [9 empty] | 0 | 0
| Acc. Amplitude= | 12.5 |  | AC/A= | 11.6 | High |  |  |  | AC/A | 4.5 | 1.5 | 3 | 4.7333 | 6
| Hofstetters min. Acc. = | 12.5 |  | PhoriaD= | EXO | 0
|  |  |  | PhoriaN= | Normal | 3 | [11 empty] | #Werte-direkt | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 1 | 10 | 2 |  |  | NRA: wenn mono besser > Vergenz Problem
[18 empty] | Type 3: #Werte-indiekt; 1: 2; 3: 4 |  |  |  | HYPO: NPA und (oder BCC oder MEM) und Hypo und Facility dürfen nicht Leer sein, sonst "Keine Diagnose möglich"
[18 empty] | Score dir | 30 | 30 | 30 | 26.6667 | [6 empty] | Hyper: NPA und (oder BCC oder MEM) und Hypo und Facility dürfen nicht Leer sein, sonst "Keine Diagnose möglich"
| Diagnose | [16 empty] | Type 3: Score indir; 1: 25; 3: 12.5
| DE | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | Score ges | 28.3333 | 0 | 23.0556 | 0 | 16.6667 | 20 | 17 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | Type 3: Diagnosestellung nach Scheimann+Wick; 6: Alle notw. Angaben? |  | Hypo-Responsive | False CI / Pseudo-CI
[19 empty] | Hilfs-Matrix für Vergence Unterscheidung: | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | Acc Infacility
[19 empty] | PhorieF=> | <3 | =3 | >3 |  |  | 0=Nein |  |  | 1 | False CI / Pseudo-CI
[18 empty] | AC/A | Low | False CI / Pseudo-CI | False CI / Pseudo-CI | False CI / Pseudo-CI |  |  | 1=Ja |  |  | 0 | Ill-sustained
[18 empty] | 3 | Norm | False CI / Pseudo-CI | False CI / Pseudo-CI | Basic Eso |  |  | 2=keine Diagnose mgl. |  |  | 0 | Acc Insufficiency
[19 empty] | High | DE | CE | False CI / Pseudo-CI |  |  | (0 oder 2 keine Diagnose möglich |  |  | 0 | Acc Paralysis
[18 empty] | 1: vG@D; 2: 1 |  | Hyper-Responsive | 0 | Acc Excess
PFV: | [27 empty] | 0 | Pseudomyopia
direct Measures |  | PRV / Vergence Facility Testing (Problem with BO - Convergence) | [15 empty] | 6: Diagnose: |  |  | 0 | Acc Spasm
inditect Measures |  | NRA / Bino Acc Facility (Problem with plus lenses) / NPC / MEM / BCC (less plus, Lead S+W P.24 overacc) | [15 empty] | 6: False CI / Pseudo-CI |  |  | Hyper-Responsive Accommodation
NFV
direct measures |  | NRV / Vergence Facility Testing
indirect Measures |  | PRA / Bino Acc Facility (with minus lenses) / MEM / BCC (more plus; Lag S+W P.24 under acc)
Acc System
Monocular Acc. Amplitude / Bino Acc. Amplitude
Monocular Acc. Facility / Bino Acc. Facility
MEM / BCC
NRA / PRA (mono NRA / mono PRA)
Bino Acc Facility
Note on T6: Arbeit: PS 1-6 0 bis 3 => Exo 3-6 -> Eso
Note on AH8: Arbeit: Lens Power 30% of Acc Amplitude (Amplitude Scaled Facility)
Note on B10: Arbeit: Inter pupillary Distance
Note on T15: Arbeit: @D oder @N Unterscheidung wegen S+W Case Analysis
Note on AB16: Arbeit: index Bino-Mono Ratio: Ist Bino<Mono und Bino<30 dann 10Punkte
Note on F21: Arbeit: bei richtiger Rx kein BI blur mgl
Note on K24: Arbeit: Korrigierte Werte LIP - #7a
Note on P24: Arbeit: Berücksichtigung Rx
Note on Y24: Arbeit: Less Plus
Note on Z24: Arbeit: More Plus
Note on V26: Arbeit: BCC - results in less Plus Sign for overaccommodation)
Note on X26: Arbeit: BCC - more Plus
Note on AA26: Arbeit: BCC Auswertung siehe MEM
Note on X34: Arbeit: PRA if <30 -> inability to increase acc
Note on F37: Arbeit: bei richtiger Rx, NRA max. 2,75dpt
Note on V37: Arbeit: NRA if <30 inability to reduce accommodation
Note on AN37: Arbeit:
Note on Y41: Arbeit: MEM Lag
Note on Z41: Arbeit: MEM Lead
Note on AA41: Arbeit: Lag =>V41 (NFV@N) Lead =>X41 (PFV@N)
Note on G48: Arbeit: f44 bis f46 in Dpt
Note on H48: Arbeit: Hofstetters Minimum Amplitude
Note on J48: Arbeit: Hofstetters Max
Note on M48: Arbeit: Hofstetters Average
Note on Y48: Arbeit: Less Acc
Note on Z48: Arbeit: More Plus
Note on N50: Arbeit: =(J50-I50)/2 lt. S+W STD +-2dpt
Note on N53: Arbeit: Normal zw. 3,88 und 6,26 (Werte berechnet mittels NV und PE
Note on V68: Arbeit: Acc Influence Possible?

## ACAT-16 (hidden)
Diagnose
[18 empty] | Test | <-3PE | -3 to -2 | -2 to -1 | <=+- 1 | +1 to +2 | +2 to +3 | >+3PE |  |  |  |  | Binocular acc facility (S+W P. 21 Tab 1.6 P.88 Tab 4.3)
| Bitte diese Felder eintragen | [6 empty] | 2017-06-20 | [9 empty] | Type 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | Age | Exp. Find.[cpm] | SD | Flipper [+-] | Test dist. [cm]
[14 empty] | PW - test |  |  |  | Type 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 6 | 3 | 2.5 | 2 | 40
[18 empty] | Type 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 7 | 3.5 | 2.5 | 2 | 40
Name: | Case 9 | [16 empty] | 0: Hypo; 3: Norm; 4: Hyper |  |  |  | 8-12 | 5 | 2.5 | 2 | 40
Vorname: | BV-2 | [27 empty] | 13- | 10 | 5 | 2 | 18
Birth Date: | 2007-01-01 | Age: | 10 | [14 empty] | Type 3: Index Score: [Cooper; Bivi-1, Video Normative Values] |  |  |  |  | Monocular acc facility
IPD (mm): | 60 |  |  | Use the absolute Lens value! [Ablesewerte] | [13 empty] | Type 3: i=30 is normal |  |  |  | 6 | 5.5 | 2.5 | 2 | 40
Test # | Test Name |  |  | Result |  |  | VA | VA OU | [9 empty] | Type 3: i>25 may only require a special lens prescription or simple vision therapy |  |  |  | 7 | 6.5 | 2 | 2 | 40
|  |  |  | Sph | Cyl | Ax | [11 empty] | Type 3: i<25 VT will usually be indicated, although a more complicated Rx will work in certain cases |  |  |  | 8-12 | 7 | 2.5 | 2 | 40
4 | 6m static Retinoscopy |  | OD |  |  |  |  | 0 |  | ESO=Plus | [18 empty] | 13-30 | 11 | 5 | 2 | 40
|  |  | OS | [6 empty] | EXO=Minus | [7 empty] | 1: Increase Acc; 3: Relax Acc |  |  |  | Result: | Exp. Finding | SD | Flipper [+-] | Test dist. [cm]
7a | Binocular max Ref to BVA |  | OD | 0.25 |  |  |  | 0 | [9 empty] | Type 3: Index Score - Vergenz |  |  |  | Binocular | 5 | 2.5 | 2 | 40
|  |  | OS | 0.25 | [6 empty] | Mean | PE +/- | Test Type | Score=(MW-NormativeWert)/PE | Point Score |  |  | Index | PFV @ D | PFV @ N | NFV @D | NFV @ N | Acc Hypo | Acc Hyper | Acc | iBMr |  |  | Monocular | 7 | 2.5 | 2 | 40
8 | 6m Induced Phoria | v.Graefe |  | -20 | EXO=(-) ESO=(+) |  |  |  | -20 | PhorieD | -0.5 | 1.7 | 3 | -11.4706 | 0 | PhorieD | Ferne
[9 empty] | 8 | PRV blur out | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | PRV blur out |  | Type 3: PRV; 0: 30
|  |  |  | Blur | Break | Recovery |  |  | 19 | PRV break | 19 | 4.6 | 1 | 0 | 3 | PRV break |  | Type 3: PRV; 0: 30
9+10 | 6m PRV | BO |  | 8 | 19 |  |  |  |  | PRV rec | 9 | 3 | 1 | -3 | -10 | PRV rec |  | Type 3: PRV
11 | 6m NRV | BI |  |  | 8 | 3.5 |  |  | 8 | NRV break | 8 | 2.2 | 1 | 0 | 3 | NRV break |  | Type 3: NRV; 2: 30
[9 empty] | 3.5 | NRV rec | 3.5 | 1.8 | 1 | 0 | 3 | NRV rec |  | Type 3: NRV; 2: 30
13b | 40cm Induced Phoria | v.Graefe |  | -6 | EXO=(-) ESO=(+) |  |  |  | -6 | PhorieN | -4 | 3.5 | 3 | -0.57143 | 3 | PhorieN | Nähe
14a | MCC |  | OD | [5 empty] | -0.25 | MCC | 1.25 | 0.375 | 2 | -4 | -10 | MCC | [10 empty] | MCC |  | Definitions-Matrix Accommodation | bar: 4 to 5
|  |  | OS | [5 empty] | -0.25 | MCC | 1.25 | 0.375 | 2 | -4 | -10 | MCC | [10 empty] | MCC | bar: 4 to 5
14b | BCC |  | OD | [5 empty] | -0.25 | BCC | 1 | 0.37 | 2 | -3.3784 | -10 | BCC |  | Type 3: PVF/NVF |  | BCC
14b | BCC |  | OS | [5 empty] | -0.25 | BCC | 1 | 0.37 | 2 | -3.3784 | -10 | BCC |  | Type 3: PVF/NVF |  | BCC
[10 empty] | PRV blur out | 13 | 4 | 1 | -3.25 | -10 | PRV blur out |  | Type 3: PRV
|  |  |  | Blur | Break | Recovery |  |  |  | PRV break | 19 | 4.7 | 1 | -0.85106 | 3 | PRV break |  | Type 3: PRV; 1: 30
16a+b | 40cm PRV | BO |  |  | 15 | 10 |  |  |  | PRV rec | 9 | 4 | 1 | 0.25 | 3 | PRV rec |  | Type 3: PRV; 1: 30 | [5 empty] | Acc Amplitude | MEM | MEM | BCC | BCC | PRA | NRA | Facility
17a+b | 40cm NRV | BI |  | 10 | 16 | 12 |  |  | 10 | NRV blur | 11 | 3 | 1 | -0.33333 | 3 | NRV blur |  | Type 3: NRV; 3: 30 |  |  |  |  | Normal | >=30 | =30 | =30 | =30 | =30 | >=30 | >=30 | >=30
[10 empty] | NRV break | 20 | 2.9 | 1 | -1.3793 | 2 | NRV break |  | Type 3: NRV; 3: 20
[10 empty] | NRV rec | 12 | 2.9 | 1 | 0 | 3 | NRV rec |  | Type 3: NRV; 3: 30 |  |  |  | Hypo | Acc Infacility | >=20 | =30 | =30 | =30 | =30 | >=20 | >=20 | <=20
20 | PRA Blur out | Minus |  | -1.5 |  |  |  |  | -1.75 | PRA blur | -3.5 | 1 | 1 | 1.75 | 2 | PRA blur |  | Type 3: PRA; 3: 20; 4: 20; 6: 20 |  | PRA |  |  | False CI (Pseudo-CI) | >=20 | <20 | <20 | <30 | <30 | >=20 | >=20 | =30
| Monocular PRA Blur out | Minus | OD | [5 empty] | -0.25 | mPRA blur | -3.5 | 1 | 1 | 3.25 | -10 | mPRA blur | [10 empty] | mPRA |  |  | Ill-sustained | >=20 | <=20 | <=20 | <=20 | <=20 | <=20 | <=40 | <=20 | bar: 4
| Monocular PRA Blur out | Minus | OS | [5 empty] | -0.25 | mPRA blur | -3.5 | 1 | 1 | 3.25 | -10 | mPRA blur | [10 empty] | mPRA |  |  | Acc Insufficiency | <=10 | <=20 | <=20 | <=20 | <=20 | <=20 | <=40 | <=20 | bar: 4
21 | NRA Blur out | Plus |  | 1.75 |  |  |  |  | 1.5 | NRA blur | 2.37 | 0.5 | 1 | -1.74 | 2 | NRA blur |  | Type 3: NRA; 1: 20; 5: 20; 6: 20 |  | NRA |  |  | Acc Paralysis | <=10 | <=10 | <=10 | <=10 | <=10 | <=10 | <=20 | <=20
| Monocular NRA Blur out | Plus | OD |  |  | Acc Facility Testing |  |  | -0.25 | mNRA blur | 2.37 | 0.5 | 1 | -5.24 | -10 | mNRA blur | [10 empty] | mNRA | bar: 5
| Monocular NRA Blur out | Plus | OS |  |  |  | Flipper +/- | Distanz | -0.25 | mNRA blur | 2.37 | 0.5 | 1 | -5.24 | -10 | mNRA blur | [10 empty] | mNRA | bar: 5
Supplemental Tests: | [5 empty] | Binocular | 2 | 40 | [20 empty] | Hyper | Acc Excess | >=30 | <=20 | <=20 | <=20 | <=20 |  | <=30 | <=30
| MEM |  | OD | 1.75 |  | Monocular | 2 | 40 |  | MEN | 0.62 | 0.18 | 2 | 6.2778 | 0 | MEN |  | Type 3: PVF/NFV/Acc; 3: 0; 4: 0; 6: 0 |  |  |  |  | Pseudomyopia | >30 | <=20 | <=20 | <=20 | <=20 |  | <=10 | <20
|  |  | OS | 1.75 | [5 empty] | MEN | 0.62 | 0.18 | 2 | 6.2778 | 0 | MEN |  | Type 3: PVF/NFV/Acc; 3: 0; 4: 0; 6: 0 |  |  |  |  | Acc Spasm | >30 | <=0 | <=0 | <=0 | <=0 |  | <=0 | <=10
| Vergence Facility at 40cm | 12BO/3BI | OU |  | i | More B(O) or B(I) Problem? |  |  |  | V-Fac | 15 | 5 | 1 | -3 | -10 | V-Fac |  | Type 3: V-Fac
| Binocular Acc Facility | +/- | OU | 3 | m | More (M)inus or (P)lus Problem? |  |  |  | BAF | 5 | 2.5 | 1 | -0.8 | 3 | BAF |  | Type 3: BAF; 3: 30; 4: 30; 6: 30 | 0 | BAF
| Monocular Acc Facility | +/- | OD | 4 | [5 empty] | MAF | 7 | 2.5 | 1 | -1.2 | 2 | MAF |  | Type 3: MAF; 4: 20; 6: 20 |  | MAF
| Monocular Acc Facility | +/- | OS | 4 |  |  | Hofstetters |  |  | MAF | 7 | 2.5 | 1 | -1.2 | 2 | MAF |  | Type 3: MAF; 4: 20; 6: 20 |  | MAF
| NPC (break) | cm | OU | 7 |  | Min | Avg | Max |  | NPC | 6.4 | 1.8 | 1 | 0.33333 | 3 | NPC |  | Type 3: NPC; 1: 30
| NPA (Push-up-Method) | cm | OU | 8 | 12.5 | 12.5 | 15.5 | 21 |  | BAA | 15.5 | 2 | 1 | -1.5 | 2 | BAA |  | Type 3: Acc OU; 4: 20; 6: 20 | 0 | BAA |  | Alle Daten? | TRUE | TRUE | TRUE |  |  |  | TRUE | TRUE | TRUE
|  | cm | OD | 8 | 12.5 | 12.5 | 15.5 | 21 |  | MAA | 15.5 | 2 | 1 | -1.5 | 2 | MAA |  | Type 3: Acc OD; 4: 20; 6: 20 |  | MAA |  |  |  | AA48 | AA41 | AA42 | AA26 | AA27 | AA34 | AA37 | AA44
|  | cm | OS | 8 | 12.5 | 12.5 | 15.5 | 21 |  | MAA | 15.5 | 2 | 1 | -1.5 | 2 | MAA |  | Type 3: Acc OS; 4: 20; 6: 20 |  | MAA |  |  |  | Acc Amplitude | MEM | MEM | BCC | BCC | PRA | NRA | Facility
[31 empty] | 20 | 0 | 0 |  |  | 20 | 20 | 30
| Accommodation |  |  | Vergence
| Acc. Amplitude= | 12.5 |  | AC/A= | 11.6 | High |  |  |  | AC/A | 4.5 | 1.5 | 3 | 4.7333 | 6
| Hofstetters min. Acc. = | 12.5 |  | PhoriaD= | EXO | 0
|  |  |  | PhoriaN= | Normal | 3 | [11 empty] | #Werte-direkt | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 1 | 10 | 2 |  |  | NRA: wenn mono besser > Vergenz Problem
[18 empty] | Type 3: #Werte-indiekt; 1: 2; 3: 4 |  |  |  | HYPO: NPA und (oder BCC oder MEM) und Hypo und Facility dürfen nicht Leer sein, sonst "Keine Diagnose möglich"
[18 empty] | Score dir | 30 | 30 | 30 | 26.6667 | [6 empty] | Hyper: NPA und (oder BCC oder MEM) und Hypo und Facility dürfen nicht Leer sein, sonst "Keine Diagnose möglich"
| Diagnose | [16 empty] | Type 3: Score indir; 1: 25; 3: 12.5
| DE | [16 empty] | Score ges | 28.3333 |  | 23.0556 |  | 16.6667 | 20 | 17 | 0
[18 empty] | Type 3: Diagnosestellung nach Scheimann+Wick; 6: Alle notw. Angaben? |  | Hypo-Responsive | False CI / Pseudo-CI
[18 empty] | 0: Hilfs-Matrix für Vergence Unterscheidung:; 6: 1 |  |  | 0 | Acc Infacility
[19 empty] | PhorieF=> | <3 | =3 | >3 |  |  | 0=Nein |  |  | 1 | False CI / Pseudo-CI
[18 empty] | AC/A | Low | False CI / Pseudo-CI | False CI / Pseudo-CI | False CI / Pseudo-CI |  |  | 1=Ja |  |  | 0 | Ill-sustained
Exophorie | kompensiert durch | PFV | [15 empty] | 3 | Norm | False CI / Pseudo-CI | False CI / Pseudo-CI | Basic Eso |  |  | 2=keine Diagnose mgl. |  |  | 0 | Acc Insufficiency
Esophore | kompensiert durch | NFV | [16 empty] | High | DE | CE | False CI / Pseudo-CI |  |  | (0 oder 2 keine Diagnose möglich |  |  | 0 | Acc Paralysis
[18 empty] | 1: vG@D; 2: 1 |  | Hyper-Responsive | 0 | Acc Excess
PFV: | [27 empty] | 0 | Pseudomyopia
direct Measures |  | PRV / Vergence Facility Testing (Problem with BO - Convergence) | [15 empty] | 6: Diagnose: |  |  | 0 | Acc Spasm
inditect Measures |  | NRA / Bino Acc Facility (Problem with plus lenses) / NPC / MEM / BCC (less plus, Lead S+W P.24 overacc) | [15 empty] | 6: False CI / Pseudo-CI |  |  | Hyper-Responsive Accommodation
NFV
direct measures |  | NRV / Vergence Facility Testing
indirect Measures |  | PRA / Bino Acc Facility (with minus lenses) / MEM / BCC (more plus; Lag S+W P.24 under acc)
Acc System
Monocular Acc. Amplitude / Bino Acc. Amplitude
Monocular Acc. Facility / Bino Acc. Facility
MEM / BCC
NRA / PRA (mono NRA / mono PRA)
Bino Acc Facility
direkte Messung Low + indirekte Messungen Low => vergence Problem
direkte Messung ok + indirekte Messung Low => Akk Problem
monokular > binokular Acc MW -> Vergence Problem
monokular <= binokular Acc MW -> Akk Problem
Note on T6: Arbeit: PS 1-6 0 bis 3 => Exo 3-6 -> Eso
Note on AH8: Arbeit: Lens Power 30% of Acc Amplitude (Amplitude Scaled Facility)
Note on B10: Arbeit: Inter pupillary Distance
Note on T15: Arbeit: @D oder @N Unterscheidung wegen S+W Case Analysis
Note on AB16: Arbeit: index Bino-Mono Ratio: Ist Bino<Mono und Bino<30 dann 10Punkte
Note on F21: Arbeit: bei richtiger Rx kein BI blur mgl
Note on K24: Arbeit: Korrigierte Werte LIP - #7a
Note on P24: Arbeit: Berücksichtigung Rx
Note on Y24: Arbeit: Less Plus
Note on Z24: Arbeit: More Plus
Note on V26: Arbeit: BCC - results in less Plus Sign for overaccommodation)
Note on X26: Arbeit: BCC - more Plus
Note on AA26: Arbeit: BCC Auswertung siehe MEM
Note on X34: Arbeit: PRA if <30 -> inability to increase acc
Note on F37: Arbeit: bei richtiger Rx, NRA max. 2,75dpt
Note on V37: Arbeit: NRA if <30 inability to reduce accommodation
Note on AN37: Arbeit:
Note on Y41: Arbeit: MEM Lag
Note on Z41: Arbeit: MEM Lead
Note on AA41: Arbeit: Lag =>V41 (NFV@N) Lead =>X41 (PFV@N)
Note on G48: Arbeit: f44 bis f46 in Dpt
Note on H48: Arbeit: Hofstetters Minimum Amplitude
Note on J48: Arbeit: Hofstetters Max
Note on M48: Arbeit: Hofstetters Average
Note on Y48: Arbeit: Less Acc
Note on Z48: Arbeit: More Plus
Note on N50: Arbeit: =(J50-I50)/2 lt. S+W STD +-2dpt
Note on N53: Arbeit: Normal zw. 3,88 und 6,26 (Werte berechnet mittels NV und PE
Note on V68: Arbeit: Acc Influence Possible?